



资 质 认 定
证书附表

[image: image1.jpg]



检验检测机构名称：林州市永芳检测服务有限公司
批准日期：
有效期至：
批准部门：河南省市场监督管理局
河南省市场监督管理局印制
注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的检验检测机构信息表，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或证书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第页,共页。

5．批准的检验检测机构能力范围中有食品、验收/授权时，需分别填写批准的检验检测机构信息表。
批准林州市永芳检测服务有限公司资质认定信息表

	证书编号
	

	发证时间
	
	有效期至
	

	注册地址
	河南省安阳市林州市陵阳镇安姚路与234国道交叉口东南角

	实验室地址
	河南省安阳市林州市陵阳镇安姚路与234国道交叉口东南角

	邮 编
	456500

	最高管理者
	李勇兵
	电话
	13707663357

	技术管理者
	李勇兵
	电话
	13703663357

	联系人
	李勇兵
	电话
	13707663357

	授权签字人名单

	序号
	姓  名
	职务/职称
	批准授权签字领域
	备注

	1
	申艳丽
	质量负责人/同等能力
	通过资质认定的钢铁及合金、铁矿石领域
	

	2
	李勇兵
	最高管理者/同等能力
	通过资质认定的钢铁及合金、铁矿石领域
	

	
	以下空白
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本证书附表信息变更须向发证部门备案

	批准林州市永芳检测服务有限公司检验检测的能力范围(计量认证)

实验室地址：河南省安阳市林州市陵阳镇安姚路与234国道交叉口东南角

	序号
	类别（产品/

项目/参数）
	产品/项目/参数
	依据的标准（方法）
名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	
	参数
	
	
	
	
	

	一
	钢铁及合金
	
	
	
	
	

	
	
	1
	酸溶硅和全硅
	钢铁  酸溶硅和全硅含量的测定  还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.5-2008
	
	

	
	
	2
	硅
	钢铁及合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅含量  GB/T 223.60-1997
	
	

	
	
	3
	磷
	钢铁及合金  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008
	
	

	
	
	4
	碳
	钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） GB/T 20123-2006
	
	

	
	
	5
	硫
	钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） GB/T 20123-2006
	
	

	
	
	6
	锰
	钢铁及合金  锰含量的测定  高碘酸钠（钾）分光光度法 

GB/T 223.63-2022
	
	

	
	
	
	
	钢铁及合金  锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法         

GB/T 223.64-2008
	
	

	
	
	7
	铬
	钢铁及合金化学分析方法  碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T 223.12-1991
	
	

	
	
	8
	铜
	钢铁及合金化学分析方法  火焰原子吸收分光光度法测定铜量 

GB/T 223.53-1987
	
	

	
	
	9
	镍
	钢铁及合金  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法        

GB/T 223.54-2022
	
	

	
	
	10
	镁
	钢铁及合金化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定镁量 

GB/T 223.46-1989
	
	

	
	
	11
	稀土
	钢铁及合金化学分析方法  萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土总量  

GB/T 223.49-1994
	
	

	
	
	12
	钛
	钢铁及合金化学分析方法  二安替比林甲烷光度法测定钛量  

GB/T 223.17-1989
	
	

	
	
	13
	碳、硅、锰、硫、磷、铬、镍、钼、钨、钒、铜、锡、铝
	碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016
	
	

	
	
	14
	布氏硬度
	金属材料  布氏硬度试验  第1部分：试验方法              GB/T 231.1-2018
	
	

	
	
	15
	金相检验
	灰铸铁金相检验 

GB/T 7216-2023
	
	

	
	
	
	
	球墨铸铁金相检验 

GB/T 9441-2021
	
	

	
	
	
	
	金属显微组织检验方法  GB/T 13298-2015
	
	

	
	
	16
	拉伸试验
	金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021
	只做≤600kN力值；只做抗拉强度、屈服强度、断后伸长率
	

	二
	铁矿石
	
	
	
	
	

	
	
	17
	全铁
	铁矿石  全铁含量的测定  三氯化钛还原后滴定法 GB/T 6730.5-2022
	
	

	
	
	
	
	铁矿石  全铁含量的测定  三氯化钛还原重铬酸钾滴定法（常规方法）GB/T 6730.65-2009
	
	

	
	
	18
	硅
	铁矿石  硅含量的测定  硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法 

GB/T 6730.9-2016
	
	

	
	
	
	
	铁矿石  硅含量的测定  重量法  

GB/T 6730.10-2014
	
	

	
	
	19
	钛
	铁矿石  钛含量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法 

GB/T 6730.22-2016
	
	

	
	
	
	
	铁矿石  钛含量的测定  硫酸铁铵滴定法             GB/T 6730.23-2006
	
	

	
	
	20
	钙
	铁矿石  钙和镁含量的测定  EGTA-CyDTA滴定法GB/T 6730.13-2007
	
	

	
	
	21
	镁
	铁矿石  钙和镁含量的测定  EGTA-CyDTA滴定法          

GB/T 6730.13-2007
	
	

	
	
	22
	磷
	铁矿石  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法         GB/T 6730.19-2016
	
	

	
	
	23
	铝
	铁矿石  铝含量的测定  铬天青S分光光度法         GB/T 6730.12-2016
	
	

	
	
	
	
	铁矿石  铝含量的测定  EDTA滴定法               GB/T 6730.11-2007
	
	

	
	
	24
	锰
	铁矿石  锰含量的测定  高碘酸钾分光光度法         GB/T 6730.21-2016
	
	

	
	
	25
	硫
	铁矿石  碳和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法        

GB/T 6730.61-2022
	
	

	--以下空白--











`


